## 工作表1
機電類列檢商品之測試及量測設備自評表暨評鑑查檢表
填寫說明：
1.本表單適用於申請本會「商品檢驗指定試驗室認證服務計畫」之機電類列檢商品之測試實驗室，其內容依據經濟部標準檢驗局2017年4月25日經標三字第10630002090號、經濟部標準檢驗局2019年7月19日經標三字第經標三字第10830003610號函及2019年9月18日經標三字第10830005060號函辦理, 評審員將依此自評表查核實驗室設備能力, 用以協助實驗室及評審員於認證階段有效評估實驗室之測試及量測設備可符合「商品檢驗指定試驗室認可管理辦法」第4條第1項第2款規定。
2.請實驗室依據所申請之試驗方法，於工作表中之標準章節對應之儀器欄位中詳實填寫，實驗室應完整具備本表單所列「應建置(R)」之測試及量測設備，方可符合上述第1點之相關規定。「可外包(S)」之測試及量測設備非為強制要求，基於調查目的，仍請實驗室配合填寫。完成自評後，請實驗室於提出認證申請時，將可編輯之電子檔案上傳至本會資訊系統或以紙本寄回本會。
3.評審員將依據評鑑分工於現場評鑑時查核，如有未具備「應建置(R)」之測試及量測設備，請於觀察發現欄位註明相關紀錄，並另填不符合事項紀錄(TAF-CNLA-FG29)，完成後請於本表段落處簽名。現場評鑑後請主導評審員綜整，將本表列入現場評鑑報告內，本會將於案件認證核決後併同認證證書函送標準檢驗局備查。若查檢表中無申請實驗室適用之試驗方法，則暫無需填寫查檢表。本會將配合主管機關公告時程，逐步更新查檢表內容。
4.連絡資訊 財團法人全國認證基金會 實驗室認證處 電光組 300新竹市北大路95號2樓 電話: 03-5336333 E-mail: oe@taftw.org.tw 經濟部標準檢驗局 網址：www.bsmi.gov.tw 連絡窗口：第三組 電話: 02-23431700 傳真: 02-33433991
認證編號：_____________________________________________________________________________ 機構名稱與實驗室名稱:________________________________________________________________________________________________________ 實驗室主管：_________________________________ 日期： 年 月 日
評審員：______________________________________ 日期： 年 月 日
觀察發現：(請描述相關發現，如未具備儀器編號、對應檢驗標準與章節、不符合事項等)

## CNS 60335 series
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-1（103年）
家用和類似用途電器－安全性－第1部：通則
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
7 | 標示與說明 | 石油精(petroleum spirit)、水 | R | □是 □否
8 | 防電擊之保護 | IEC 61032規定之試驗探棒B、13及41，電壓表、微電流表、推拉力計、2,000Ω無感電阻 | R | □是 □否
9 | 電動器具之起動 | 無 | － | －
10 | 消耗功率與電流 | 電壓表、電流表、功率計 | R | □是 □否
11 | 溫升 | 溫度控制室、溫度記錄器、細線熱電偶、試驗牆角、繞組電阻量測系統、依據個別規定(Part 2)標準規定之負載 | R | □是 □否
12 | 空白 | 無 | － | －
13 | 在操作溫度下之電氣絕緣耐電壓及漏電流 | 漏電流表、隔離變壓器、試驗高壓電源產生器、IEC 60990圖4量測電路 | R | □是 □否
14 | 暫態過電壓 | 脈衝試驗電壓產生器及監視器 | S | □是 □否
15 | 耐濕性 | IP淋雨試驗設備，其為個別規定(Part 2)標準有規定者 | R | □是 □否
16 | 漏電流及絕緣耐電壓 | 環境溫濕度箱可提供指定溫度之相對濕度93%，及高壓電源測試設備 | R | □是 □否
17 | 變壓器及相關電路之過載保護 | 前述已包含 | － | －
18 | 耐久性 | 依據個別規定(Part 2)標準規定 | － | －
19 | 異常操作 | 如上述，與當異常試驗失敗時，對其試驗設備、人員及其相關之保護措施 | R | □是 □否
|  | 靜電放電試驗設備(CNS 14676-2或IEC 61000-4-2)、輻射場試驗設備(CNS 14676-3或IEC 61000-4-3)、快速暫態脈衝試驗設備(CNS 14676-4或IEC 61000-4-4)、電壓湧浪試驗設備(CNS 14676-5或IEC 61000-4-5)、通電流試驗設備(CNS 14676-6或IEC 61000-4-6)、電壓下降與中斷試驗設備(IEC 61000-4-11)、電源信號試驗設備(IEC 61000-4-13) | S | □是 □否
20 | 穩定性與機構上之危險 | 傾斜平板、法碼、推拉力計 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 衝擊鎚、硬鋼針(針頭末端為40°之圓錐形，尖端圓周半徑為0.25mm±0.02mm)、推拉力計 | R | □是 □否
22 | 構造 | 電器刃片之扭矩試驗設備、溫箱(70℃±2℃) | R | □是 □否
|  | IEC 61032規定之試驗探棒11 | R | □是 □否
|  | 圖7之試驗指 | R | □是 □否
|  | 推拉力計 | R | □是 □否
|  | 氧氣密閉室 | S | □是 □否
|  | 甲醇及壓力試驗設備 | S | □是 □否
|  | 水壓測試設備 | R | □是 □否
23 | 內部配線 | 可撓性試驗設備 | R | □是 □否
24 | 零組件 | 實驗室可具有或不具有零組件標準試驗設備，專業實驗室核發之符合性證書可被接受 | S | □是 □否
25 | 電源線及其連接方法 | 可撓性試驗設備、電源線固定裝置之推拉力與扭力試驗設備 | R | □是 □否
26 | 連接外部導線之端子 | 扭矩起子 | R | □是 □否
27 | 接地 | 連續性接地試驗設備、連結到ISO 2178及1463試驗 | R | □是 □否
28 | 螺釘與連接 | 扭力計 | R | □是 □否
29 | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度 | 機械量測工具、棒與球治具 | R | □是 □否
|  | 耐電痕試驗設備 | R | □是 □否
30 | 耐熱與耐燃 | 球壓試驗設備、熾熱線及針焰試驗設備、低功率電路測試設備、水平及垂直燃燒試驗設備 | R | □是 □否
31 | 耐蝕 | 依據個別規定(Part 2)標準規定 | － | －
32 | 放射性、毒性及類似傷害 | 依據個別規定(Part 2)標準規定 | － | －
附錄 A | 例行試驗 | 無 | － | －
附錄 B | 以在電器內充電之充電電池為電源之電器 | 自然落下試驗設備(CNS 13214或IEC 60068-2-31) | R | □是 □否
附錄 C | 電動機老化試驗 | 無特別規定 | － | －
附錄 D | 溫度電動機保護器 | 無特別規定 | － | －
附錄 E | 針焰試驗 | 針焰試驗設備(IEC 60695-11-5) | R | □是 □否
附錄 F | 電容器 | 脈衝電壓試驗設備、耐受性試驗設備(IEC 60384-14) | S | □是 □否
附錄 G | 安全隔離變壓器 | 無特別規定 | － | －
附錄 H | 開關 | 耐久性試驗設備(IEC 61058-1) | S | □是 □否
附錄 I | 基本絕緣未符合電器額定電壓之電動機 | 無特別規定 | － | －
附錄 J | 塗佈印刷電路板 | 印刷電路板試驗設備(IEC 60664-3) | S | □是 □否
附錄 K | 過電壓類別 | 無 | － | －
附錄 L | 空間距離及沿面距離量測指引 | 無 | － | －
附錄 M | 汙染等級 | 無 | － | －
附錄 N | 耐電痕試驗 | 耐電痕試驗設備(IEC 60112) | R | □是 □否
附錄 O | 第30節試驗之選擇與試驗順序 | 無 | － | －
附錄 P | 對於濕熱氣候中使用的電器標準應用指引 | 無 | － | －
附錄 Q | 電子電路評估試驗程序 | 無 | － | －
附錄 R | 軟體評估 | 軟體評估能力(IEC 60730-1) | S以及 詳參備考2a與2b | □是 □否
附錄 S | 以非充電電池或不在電器內充電之電池為電源之電器 | 無特別規定 | － | －
備考2a：依照IECEE CMC(Certification Management Committee)建立之程序，附錄R之軟體評估能力得具備於實驗室或由製造商提供。
備考2b：雖然針對CNS 60335-1沒有要求特定的測試設備，但根據CNS 60335-1附錄R要求之IEC 60730附錄H有關的資訊，必須由製造商提供。
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-2（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-2部：真空吸塵器及吸水清潔機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
15 | 耐濕性 | 衝擊試驗設備(2J) | R | □是 □否
|  | 自由落體試驗設備 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 通電式吸管耐擠壓試驗設備 | S | □是 □否
|  | 通電式吸管耐磨損試驗設備 | S | □是 □否
|  | 通電式吸管耐彎曲試驗設備 | S | □是 □否
|  | 通電式吸管耐扭轉試驗設備 | S | □是 □否
|  | 通電式吸管耐寒冷試驗設備 | S | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-3（103年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-3部:電熨斗之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
11 | 溫升 | 3點式金屬腳架 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 落下試驗設備 | R | □是 □否
22 | 構造 | 水加壓設備 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-4（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-4部：旋轉式脫水機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 雙層縫邊棉布(700mm*700mm，乾燥狀態質量140g/m2至175g/m2) | R | □是 □否
15 | 耐濕性 | 清潔劑 | R | □是 □否
20 | 穩定性與機構上之危險 | IEC 61032規定之試驗探棒B及12 | R | □是 □否
|  | 轉速計 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 落下試驗裝置(半球型橡膠直徑70mm，硬度40到50IRHD，接在20kg圓筒上) | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-5（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-5部：洗碗機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 熱水供應 | R | □是 □否
15 | 耐濕性 | 清潔劑、洗清劑 | R | □是 □否
22 | 構造 | 水加壓設備 | R | □是 □否
|  | 聚乙烯餐盤(直徑約80mm、厚度為2mm) | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-6（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-6部：放置型爐灶、爐架、烤箱及類似器具之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 正常負載(試驗旋轉烤肉叉用之負載、試驗爐架元件容器、試驗感應爐架元件容器) | R | □是 □否
8 | 防電擊之保護 | IEC 61032規定之試驗探棒12 | R | □是 □否
11 | 溫升 | 表面溫度用探針 | R | □是 □否
15 | 耐濕性 | 注入鹽水之漏斗(出口直徑8mm) | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 1.8kg試驗容器(裝沙或鋼珠) | R | □是 □否
22 | 構造 | 鐵棒(2mm*100mm*20mm) 火花產生器 質量在140g/m2與175g/m2(400mm*400mm)間的布 | R | □是 □否
29 | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度 | IEC 61032規定之試驗探棒41 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-7（103年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-7部：洗衣機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 試驗布(700mm*700mm，乾燥狀態質量140g/m2至175g/m2及900mm*900mm，乾燥狀態質量90g/m2至110g/m2) | R | □是 □否
|  | 熱水供應 | R | □是 □否
15 | 耐濕性 | 清潔劑、洗清劑 | R | □是 □否
22 | 構造 | 合成橡膠零件老化試驗設備 | S | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-8（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-8部：電動刮鬍刀、剪髮器及類似電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
|  | 無特別規定 | － | －
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-9（105年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-9部：烤架、烤麵包機和類似攜帶型烹飪電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 正常負載(試驗旋轉烤肉叉用之負載、試驗電爐用容器、試驗用電爐用容器) | R | □是 □否
15 | 耐濕性 | 注入鹽水之漏斗(出口直徑8mm) | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 1.8kg試驗容器(裝沙或鋼珠) | R | □是 □否
22 | 構造 | 鐵棒(2mm*100mm*20mm) 質量在140g/m2與175g/m2(400mm*400mm)間的布 | R | □是 □否
29 | 沿面距離、空間距離及絕緣厚度 | IEC 61032規定之試驗探棒41 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-10（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-10部：地板處理機與濕式清洗機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 拋光之鋼板 | R | □是 □否
|  | 未經處理之光滑松木板 | R | □是 □否
|  | 地毯(絨毛高度約6mm之尼龍纖維所製成) | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-11（103年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-11部：滾筒式乾衣機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 試驗布(700mm*700mm，乾燥狀態質量140g/m2至175g/m2) | R | □是 □否
11 | 溫升 | 量測表面溫度之探針 | R | □是 □否
15 | 耐濕性 | 洗清劑 | R | □是 □否
19 | 異常操作 | IEC 61032規定之試驗探棒C | R | □是 □否
22 | 構造 | IEC 61032規定之試驗探棒B | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-12（103年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-12部：保溫盤及類似電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
19 | 異常操作 | 質量4kg/m2±0.4kg/m2，厚度約25mm(100mm寬)之毛氈條 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 電器玻璃表面之機械試驗容器 | R | □是 □否
|  | 襯墊 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-13（103年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-13部：油炸鍋、平底鍋及類似電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
|  | 無特別規定 | － | －
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-14（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-14部：廚房電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 圓柱狀裝料容器，其容量約1公升，內徑約110mm 乾燥沙，其沙粒大小170µm至250µm之間 | R | □是 □否
20 | 穩定性與機構上之危險 | 圓形擋板 直徑8.0mm±0.1mm之圓柱棒 直徑40mm且末端為半圓形之圓柱棒 | R | □是 □否
25 | 電源線及其連接方法 | 低溫箱(-25 ℃±2℃) | S | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-15（103年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-15部：加熱液體用電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
15 | 耐濕性 | DSH-555中描述之漏斗，導管高度30mm | R | □是 □否
19 | 異常操作 | 壓力計(350kPa) | R | □是 □否
22 | 構造 | 壓力試驗設備 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-17（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-17部：電熱毯、電熱墊、電熱衣及類似可撓式加熱電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 隔熱板(附錄AA) | R | □是 □否
|  | 三夾板基座 | R | □是 □否
|  | 氧化銅板(65mm*65mm*0.5mm) | R | □是 □否
11 | 溫升 | 銅或黃銅板(300mm*300mm*0.5mm) | R | □是 □否
13 | 在操作溫度下之電氣絕緣耐電壓及漏電流 | 熱絕緣法碼(35kg/m2均勻分布負載) | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 電熱毯機械強度試驗設備(附錄BB) | S | □是 □否
|  | 電熱墊機械強度之翻轉滾筒設備 | S | □是 □否
|  | 防潮型電熱墊之外罩的衝擊裝置 | S | □是 □否
|  | 電熱墊產品之可撓性試驗設備 | S | □是 □否
|  | 外殼之水加壓測試設備 | S | □是 □否
|  | 氧氣密閉室老化試驗 | S | □是 □否
|  | 撓曲加熱元件及內部配線之試驗裝置 | S | □是 □否
|  | 拉伸機 | S | □是 □否
30 | 耐熱與耐燃 | 火花點燃試驗設備 | S | □是 □否
|  | 網架與三邊金屬屏 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-21（104年）
家用和類似用途電器－ 安全性－第2-21部：貯備型熱水器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
22 | 構造 | 水加壓設備 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-23（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-23部：護膚或整髮電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 圓木球 | R | □是 □否
|  | 線框 | R | □是 □否
11 | 溫升 | 旋轉連接器之試驗設備 | R | □是 □否
19 | 異常操作 | 低密度玻璃纖維隔熱材(熱傳係數約2.5m2K/W) | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 硬木板 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-24（105年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-24部：冷凍冷藏電器、冰淇淋機及製冰機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
5 | 一般試驗條件 | 溫度控制室 | R | □是 □否
11 | 溫升 | 水氣蒸發裝置 | R | □是 □否
15 | 耐濕性 | 淋雨試驗設備 | R | □是 □否
|  | 洗潔劑、溢水試驗治具 | R | □是 □否
20 | 穩定性與機構上之危險 | 重量0.5kg及重量2.3kg之圓柱體 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 振動試驗設備 | S | □是 □否
|  | 球(直徑75mm±0.5mm) | R | □是 □否
22 | 構造 | 水加壓設備 | R | □是 □否
|  | 刮擦試驗工具 | R | □是 □否
|  | 毛細管(直徑0.7 mm，長2-3m)與氣瓶 | R | □是 □否
|  | 氣體濃度量測設備、鹽霧試驗設備 | R | □是 □否
|  | 可燃性冷媒測試設備(IEC 60079-15) | S | □是 □否
|  | 碳化鎢衝擊試驗棒、擺錘試驗設備 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-25（105年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-25部：微波爐與複合型微波爐之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 圓柱型硼矽酸鹽玻璃器皿 | R | □是 □否
8 | 防電擊之保護 | IEC 61032規定之試驗探棒18 | R | □是 □否
16 | 漏電流及絕緣耐電壓 | 高頻電源供應器 | R | □是 □否
|  | 高壓測試探棒 | R | □是 □否
18 | 耐久性 | 爐門開閉耐久試驗裝置 | R | □是 □否
22 | 構造 | 隱藏式爐門互鎖裝置試驗棒 | R | □是 □否
|  | 軟鋼電樞(80mm*50mm*8mm) | R | □是 □否
|  | 直徑1mm末端平整直鋼棒 | R | □是 □否
32 | 放射性、毒性及類似傷害 | 微波量測儀器 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-30（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-30部：室內加熱器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
11 | 溫升 | 熱絕緣隔熱材料(3.2m2K/W)及毛氈墊(厚度20mm) | R | □是 □否
|  | 銅或黃銅製小黑圓片(直徑15mm，厚度1mm) | R | □是 □否
19 | 異常操作 | 毛氈帶(寬度100mm) | R | □是 □否
|  | 紙(72g/m2，破裂指數3.7kPa) | R | □是 □否
|  | 法蘭絨布 | R | □是 □否
|  | 綿紗布 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 5kg法碼(直徑100mm) | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-31（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-31部：排油煙機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
11 | 溫升 | 標準試驗爐(2kW*2、1.5kW*2及2kW*3、1.5kW*3) | R | □是 □否
30 | 耐熱與耐燃 | ISO 9772測試設備 | S | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-32（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-32部：按摩器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 熱絕緣片(以氣泡式聚醚板製作，尺寸為300mm*100mm*15mm) | R | □是 □否
|  | 毛毯(厚度約為25mm，其單位面積之質量為4kg/m2±0.4kg/m2) | R | □是 □否
|  | 法碼(5kg，10kg，90kg) | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-35（105年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-35部：瞬熱型電熱水器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
22 | 構造 | 水加壓設備 | R | □是 □否
|  | 塑膠圓筒容器(30mm*12mm) | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-40（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-40部：電熱泵、空氣調節機及除濕機之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
11 | 溫升 | 試驗室(Test chamber) | R | □是 □否
15 | 耐濕性 | 淋雨試驗設備 | R | □是 □否
22 | 構造 | 水加壓設備 | R | □是 □否
|  | 真空壓力設備 | S | □是 □否
31 | 耐蝕 | 鹽霧試驗設備(IEC 60068-2-52) | R | □是 □否
|  | 硬化鋼針 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-43（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-43部：乾衣機及毛巾架之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 質量在140g/m2與175g/m2(700mm*700mm)間的布 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-55（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-55部：水族箱及庭院池塘用電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
|  | 無特別規定 | － | －
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-59（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-59部：電殺蟲器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
16 | 漏電流及絕緣耐電壓 | 高頻電源供應器 | R | □是 □否
|  | 高壓測試探棒 | R | □是 □否
31 | 耐蝕 | 鹽霧試驗設備 | S | □是 □否
|  | 硬鋼針(末端為40°之圓錐，尖端為半徑0.25mm±0.02mm之圓角) | S | □是 □否
32 | 放射性、毒性及類似傷害 | 輻射照度量測設備 | S | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-61（104年）
家用和類似用途電器－ 安全性－第2-61部：儲熱式室內加熱器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
11 | 溫升 | 毛氈墊(厚度20mm) | R | □是 □否
19 | 異常試驗 | 空氣壓力(25pa)調控裝置 | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-65（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-65部：空氣清淨電器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
16 | 漏電流及絕緣耐電壓 | 高頻電源供應器 | R | □是 □否
|  | 高壓測試探棒 | R | □是 □否
32 | 放射性、毒性及類似傷害 | 臭氧濃度量測設備 | S | □是 □否
|  | 輻射照度量測設備 | S | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-74（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-74部：攜帶型浸入式電熱器之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
21 | 機械強度 | 硬木板(厚度50mm) | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-80（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-80部：電扇之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
21 | 機械強度 | IEC 61032規定之試驗探棒B(以直徑50mm之圓型擋板取代非圓型擋板) | R | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-81（104年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-81部：足部電暖器及電熱墊之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
3 | 用語及定義 | 聚苯乙烯發泡板(300mm*150mm*50mm) | R | □是 □否
19 | 異常操作 | 氣泡式聚醚板 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 足部電暖器撓曲試驗之設備 | R | □是 □否
|  | 撓曲加熱元件及內部配線之試驗裝置 | S | □是 □否
|  | 拉伸機 | S | □是 □否
30 | 耐熱與耐燃 | 火花點燃試驗設備 | S | □是 □否
測試及量測設備查檢表
CNS 60335-2-84（106年）
家用和類似用途電器－安全性－第2-84部：馬桶設備之個別規定
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
8 | 防電擊之保護 | IEC 61032規定之試驗探棒18 | R | □是 □否
21 | 機械強度 | 冷凍箱(約-15℃) | R | □是 □否
|  | 施加1500N、1250N、890N、250N、150N之耐久試驗設備 | R | □是 □否
22 | 構造 | 水加壓設備 | R | □是 □否
31 | 耐蝕 | 鹽霧試驗設備(包含刮擦試驗設備) | S | □是 □否
|  | 氨及鹽酸之汙染環境 | S | □是 □否

## CNS 15767-1
測試及量測設備檢查表
CNS 15767-1 (103年) 家用和類似用途插頭及插座－第1部：一般要求
R = 試驗室必備 S = 可外包 3PPS = 三相電源供應器
標準 章節 Clause | 測量/測試 Measurement/testing | 所要求的測量儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
8.8 | 標示試驗 | 水, 石油精 | R | □是 □否
9 | 尺度查核 | 卡尺, 測微計, 治具 | R | □是 □否
10 | 防電擊保護 | 關節試驗指、無關節試驗指，電氣指示器 圖9 : 穿過遮蔽片， 檢查不觸及帶電部之量規 圖10：穿過遮蔽片， 檢查不觸及帶電部及不觸及具加強保護插座之帶電部之量規試驗用插頭 | R | □是 □否
11.5 | 接觸電阻量測 | 交流電源, 量測儀器 | R | □是 □否
12.2 | 螺紋端子測試 | 螺絲起子及具扭力計之板手 砝碼 圖11 : 檢查導體受損之配置 | R | □是 □否
12.3 | 無螺紋端子荷重試驗 | 圖 11: 檢查導體受損之配置 交流電流源、量測儀器 圖12: 撓曲試驗設備 | R | □是 □否
13.14 | 插座側拉試驗 | 圖13: 檢查耐受橫向應力之裝置 | R | □是 □否
13.23 | 膜片試驗 | 溫箱 低溫櫃 | R | □是 □否
14.2 | 非實心刃片測試 | 圖14: 試驗非實心刃片之裝置 | R | □是 □否
14.23.1 | 直插式設備之插頭溫升試驗設備 | 交流電源, 量測儀器, 溫度量測儀器 | R | □是 □否
14.23.2 | 直插式插頭扭力試驗設備 | 扭力試驗儀器 | R | □是 □否
16.1 | 老化試驗 | 溫箱, 耐潮濕試驗箱 | R | □是 □否
16.2 | 外殼防護 | 圖15: 依據第16.2.1節規定之試驗牆 依據CNS 14165 建置之試驗設備 具關節試驗指 鋼球直徑 50 mm 鋼球直徑 12.5 mm 硬鋼棒直徑 2.5 mm 硬鋼棒直徑 1.0 mm | R | □是 □否
|  | 粉塵箱 | S | □是 □否
|  | 滴灌箱 滴灌箱-15∘ 擺動水管/噴霧±60°或噴嘴/噴霧±60° 擺動水管/噴霧±180°或噴嘴/噴霧±180度 | R | □是 □否
|  | 噴水軟管噴嘴–噴嘴直徑 6.3 mm 噴水軟管噴嘴–噴嘴直徑 12.5 mm 浸水箱 | S | □是 □否
16.3 | 濕度處理 | 耐潮濕試驗箱 | R | □是 □否
17.1 | 絕緣電阻 | 絕緣試驗設備 | R | □是 □否
17.2 | 電氣強度 | 高電壓試驗設備 | R | □是 □否
19 | 溫升 | 交流電流源, 量測儀器 溫度量測儀器, 埋入式安裝盒 溫升試驗用夾持元件 (圖 44) 試驗用插頭 | R | □是 □否
20 21 | 啟斷容量 正常操作 | 圖16 : 啟斷容量及正常操作試驗之設備, 交流電流源, 適用之可調負載(cosθ電阻與電感), 量測儀器 圖 9 : 穿過遮蔽片， 檢查不觸及帶電部之量規 圖 10 : 穿過遮蔽片， 檢查不觸及帶電部及不觸及具加強保護插座之帶電部之量規 試驗用插頭 | R 3PPS | □是 □否
22.1 | 最大拔出力之查證 | 圖 18 : 查證最大拔出力之設備 | R | □是 □否
22.2 | 最小拔出力之查證 | 圖 19 : 查證最小拔出力之量規 | R | □是 □否
22.3 | 線扣試驗 | 圖 20 : 電纜保持試驗之設備 扭力試驗儀器 | R | □是 □否
23.4 | 彎曲試驗 | 圖21: 彎曲試驗裝置 | R | □是 □否
24.1 | 衝擊試驗 | 圖22, 23, 24, 25 與 26: 撞擊試驗裝置 | R | □是 □否
24.2 | 滾筒試驗 | 滾筒設備依據 IEC 60068-2-32 | R | □是 □否
24.3 | 普通表面型插座測試 | 圓剛性鋼板 扁平鋼板 | R | □是 □否
24.4 | 低溫衝擊試驗 | 圖27: 低溫條件下進行衝擊試驗之設備 | R | □是 □否
10.1 24.5 | 擠壓試驗 | 圖8 : 擠壓試驗設備 | R | □是 □否
24.6 | 螺釘封蓋測試 | 金屬棒 具扭力計之板手 | R | □是 □否
24.7 | 摩擦試驗機 | 圖28 : 刃片絕緣套管磨損試驗之設備 | R | □是 □否
24.8 | 插座面保護蓋測試 | 測試針, 電氣指示器 | R | □是 □否
24.9 | 多口可攜式插座測試 | 圖29 : 多口插座機械強度試驗之配置 | R | □是 □否
24.10 | 刃片固定測試 | 圖30 : 查證刃片於插頭本體上之固著性之試驗設備 | R | □是 □否
24.11 24.12 24.13 | 可攜式插座與懸掛裝置測試 | 圓柱形鋼棒 | R | □是 □否
24.14 至 24.18 | 移除外蓋或外蓋板重量 | 圖31 : 對外殼或蓋板測試之配置 圖32 : 查證外蓋或蓋板輪廓之量規(厚度約2 mm) 圖35 : 查證溝、孔或倒錐形槽之量規 | R | □是 □否
24.19 | 耐擠壓試驗 | 圖38 : 耐熱性之擠壓試驗裝置 | R | □是 □否
25 | 耐熱 | 溫箱 圖37 : 球壓試驗裝置 圖38 : 耐熱性之擠壓試驗裝置 | R | □是 □否
26 | 螺釘、 載流零件及其連接 | 螺絲起子與具扭力計板手 | R | □是 □否
27 | 沿面距離、空間距離及通過絕緣密封複合材料之距離 | 無關節試驗指，卡尺，量規 | R | □是 □否
28.1.1 | 熾熱線試驗 | 依據IEC 60695-2-10 建置之測試設備。 | R | □是 □否
28.1.2 | 刃片絕緣套耐異常熱試驗 | 圖40 : 插頭刃片之絕緣套管耐異常熱試驗之設備 | R | □是 □否
28.2 | 耐電痕 | 依據IEC 60112 建置之試驗設備 | R | □是 □否
29 | 耐銹蝕 | 化學藥劑 耐濕試驗箱 溫箱 | R | □是 □否
30.1 | 高溫壓力試驗 | 圖41 : 高溫下進行擠壓試驗之設備 | R | □是 □否
|  | 溫箱 |  | □是 □否
30.2 | 靜態濕熱試驗 | 依據CNS 12565要求之環境試驗箱 | R | □是 □否
30.3 | 低溫試驗 | 低溫櫃 | R | □是 □否
30.4 | 低溫撞擊試驗 | 圖42 : 具絕緣套管刃片之衝擊試驗裝置 | R | □是 □否
注意：單獨存在設備並不表示完整滿足的情況。 評估人員必須評估設備之設計、校正、不確定性和文件，以確保符合標準的要求。 由於本標準的測試不是標準化測試，所以符合ISO 17025關於驗證的要求。

## CNS 60799
測試及量測設備檢查表
CNS 60799 (105年) 電氣配件－電源線組及互連式電源線組
R = 試驗室必備 S = 可外包 3PPS = 三相電源供應器
標準 章節 Clause | 測量/測試 Measurement/testing | 所要求的測量儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
5 | 要求
5.1 | 零組件要求
| 電源線組的插頭 | 詳見CNS 15767-1試驗設備列表 | R | □是 □否
| 電源線組的插接器 | 詳見IEC60320-1試驗設備列表 | R | □是 □否
| 互連式電源線組的插頭連接器 | 詳見IEC 60320-2-2 試驗設備列表 | － | －
| 電源線組或互連式電源線組 | 詳見IEC 60227 與IEC 60245 試驗設備列表或符合CNS標準 | S | □是 □否
5.2 | 組合的規定
5.2.1 | 額定電壓 | 以目視檢查連接器額定電壓，電源線和插頭標記。 | － | □是 □否
5.2.2 | 額定電流 | 以目視檢查連接器額定電流和插頭標記。 | － | □是 □否
5.2.3 | 設備等級 | 目視查核插頭與連接器的型式 | － | □是 □否
5.2.4 | 標示 | 目視查核標示 | － | □是 □否
5.2.5 | 電線的型式 | 目視查核電纜的標示 | － | □是 □否
5.2.6 | 電線的長度 | 尺規 | R | □是 □否
注意：單獨存在設備並不表示完整滿足的情況。 評估人員必須評估設備之設計、校正、不確定性和文件，以確保符合標準的要求。 由於本標準的測試為非標準化測試，所以符合ISO 17025關於驗證的要求

## CNS 61242
測試及量測設備查檢表
CNS 61242 (105年) 電氣配件－家用和類似用途之電纜捲盤
R = 試驗室必備 S = 可外包 3PPS = 三相電源供應器
標準 章節 Clause | 量測/測試 Measurement/testing | 所要求的量測儀器/測試/裝置/材料 Testing/measuring equipment/material needed | 應建置(R)或 可外包(S) Subcontracting | 是否建置/具備
5.3 | 周圍溫度 | 15 ~ 35°C, 若有疑問: (20 ± 5) °C/ 環境溫度量測儀器 | R | □是 □否
7 | 標示 |  | - | -
7.6 | 標示耐久及可視性 | 棉布片, 水, 石油精 | R | □是 □否
8 | 防電擊保護 |  | - | -
8.1.1 |  | 圖1：標準試驗指; F = (10 ± 1) N; 電氣指示器: 40 ~ 50V 具彈性體或熱塑性材料之電纜捲盤:適合空間(35 ± 2) °C; 直式無關節試驗指: F = 75 N | R | □是 □否
8.1.2 |  | 圖2：試驗探針; F = 1 N + 0.1/0N; 電氣指示器: 40 ~ 50V | R | □是 □否
9 | 接地措施 |  | - | -
9.2 | 耐蝕性 | 詳見第26節 | R | □是 □否
9.7 | 內部接地線路 | 接地測試設備 : U ≤ 12 V a.c., I = 1.5 Ir (或 25 A); 電流表 ; 電壓表 ; < 0.05 Ω | R | □是 □否
9.8 | 內部接地線路(基本絕緣) | 接地測試設備: U ≤ 12 V a.c., I = 1.5 Ir (或25 A); 電流表 ; 電壓表 ; < 0.1 Ω | R | □是 □否
10 | 端子及端埠 |  | - | -
10.3 | 緊固型端子 | 卡尺 | R | □是 □否
10.3.4 | 端子耐腐蝕性 | 詳見第26節 | R | □是 □否
10.3.6 | 螺紋型端子 | 測試用螺絲起子 ; 圖3：檢查導體受損之配置 | R | □是 □否
10.3.7 | 螺紋型端子 | 測試用螺絲起子 ; 拉力計: 30 ~ 50 N | R | □是 □否
10.3.8 | 螺紋型端子 | 測試用螺絲起子 | R | □是 □否
11 | 可撓式電纜及其連接 | - | - | -
11.1.3 | 可撓式電纜之最大長度 | 適當的儀器(或尺) | R | □是 □否
11.4 | 電線固定座測試 | 試驗用螺絲起子; 拉力試驗測試設備 (拉力計或砝碼): 60 N, 80 N; 扭力試驗設備: 0.25 Nm; 卡尺 | R | □是 □否
11.5 | 可撓式電纜通過之孔測試設備 | 拉力試驗測試設備 (拉力計或砝碼): 60 N | R | □是 □否
12 | 構造 | - | - | -
12.1 | 盤捲可撓式電纜的表面直徑 | 卡尺或儀表 | R | □是 □否
12.2 | 可觸及金屬表面 | 詳見第17與24節 | R | □是 □否
12.12 | 低溫斷開試驗 | 適當的空間: T = (-10 ± 2) °C | R | □是 □否
13 | 零組件 | 實驗室可以具有或不具有設備測試零組件的標準，由專業認證的實驗室認定是否符合規定。 | S | □是 □否
14 | 耐老化 | 加熱箱: T = (70 ± 2) °C | R | □是 □否
15 | 防水侵入保護 | 試驗設備依據 CNS 14165 (潑水 IPX4): 擺動水管/噴霧± 180°或噴嘴/噴霧± 180° | R | □是 □否
|  | 試驗設備依據CNS 14165 (噴水 IPX5): 噴水軟管噴嘴–噴嘴直徑6.3 mm | S | □是 □否
|  | 耐電壓試驗設備: 詳見第17.2節 | R | □是 □否
16 | 耐潮濕 | 濕度箱: 相對溼度(91~95)% RH, T = (20~30)°C; 耐電壓試驗設備:詳見第17.2節 絕緣電阻: 詳見第17.1節 | R | □是 □否
17 | 絕緣電阻及絕緣耐電壓 |  | - | -
17.1 | 絕緣電阻 | 絕緣電阻測試機: U = 500 V d.c, 5 MΩ | R | □是 □否
17.2 | 耐電壓 | 耐電壓試驗設備:頻率60Hz, (500~4000)V; 輸出電流 >200 mA; 電壓表(±3%) | R | □是 □否
18 | 正常操作 |  | - | -
18.2 | 加載試驗 | 測試設備 :電流源: U (無載) < 12 V a.c., I = (6 ~16) A;電流表;電壓表; < 0.05 Ω | R | □是 □否
18.3.1 | 耐久性 (未結合可移除部件之手動操作電纜捲盤) | 適當之耐久性試驗設備; 耐電壓試驗設備: 詳見第17.2節 | R | □是 □否
18.3.2 | 耐久性 (結合可移除部件之手動操作電纜捲盤) | 適當之耐久性試驗設備; 耐電壓試驗設備: 詳見第17.2節 | R | □是 □否
18.3.3 | 耐久性(自動型電纜捲盤) | 適當之耐久性試驗設備; 耐電壓試驗設備: 詳見第17.2節 | R | □是 □否
19 | 正常使用時之溫升 |  | - | -
19.2 | 溫升 | 試驗牆角; 熱電偶(埋入固定於試驗牆角的側板、底板及頂板上的銅或黃銅所製成之黑色圓盤背面，圓盤直徑為15 mm，厚度為1mm)和合適的測量設備 建置測試條件的適當之電源 (額定電流、額定電壓, 功率因數cos φ = 1); 電壓表、電流表 | R | □是 □否
20 | 過載條件下之溫升 |  | - | -
20.1 |  | 詳見第19.2節; 標準試驗指: 詳見第8.1.1節 耐電壓試驗設備: 詳見第17.2節 接地試驗設備: 詳見第9.7節 | R | □是 □否
20.2 |  | 詳見第19.2節 標準試驗指:詳見第8.1.1節 接地試驗設備: 詳見第9.7節 | R | □是 □否
21 | 機械強度 |  | - | -
21.2 | 衝擊試驗 | 圖4：衝擊試驗裝置; 無防水保護之可攜式電纜捲盤：適當空間T = (-5 ± 2)°C； IPX4 以上之可攜式電纜捲盤：適當空間T = (-15 ± 2)°C | R | □是 □否
21.3 至 21.5 | 落下, 翻轉 | 混凝土地板 | R | □是 □否
21.7 | 螺絲封蓋 | 測試用板手: (3.75 至 10.0) Nm | R | □是 □否
22 | 耐熱 | 加熱箱; 圖1：標準試驗指; 圖5：球壓試驗裝置; 卡尺或放大量測設備 | R | □是 □否
23 | 螺釘、載流零件及連接 |  | - | -
23.1 | 螺絲的機械應力 | 試驗用螺絲起子 | R | □是 □否
23.5 | 載流零件 | 化學分析 (若有需要) | S | □是 □否
24 | 沿面距離、空間距離及通過絕緣密封複合材料之距離 | 游標卡尺; 無關節試驗指 | R | □是 □否
25 | 絕緣材料之耐異常熱、耐燃及耐電痕 |  | - | -
25.1 | 耐異常熱及耐燃 | 熾熱線試驗設備依據 CNS 14545-4 及CNS 14545-5 | R | □是 □否
25.2 | 耐電痕 | 耐電痕試驗設備依據 IEC 60112 | R | □是 □否
26 | 耐銹蝕 | 三氯乙烷或等效脫脂劑;氯化銨含量10％的水溶液; 飽和濕空氣試驗箱, T = (20 ± 5)°C; 加熱箱 | R | □是 □否
注意：單獨存在設備並不表示完整滿足的情況。 評估人員必須評估設備之設計、校正、不確定性和文件，以確保符合標準的要求。 由於本標準的測試為非標準化測試，所以符合ISO 17025關於驗證的要求。