財團法人全國認證基金會                                                    TAF-CNLA-B23(2)

測試與校正實驗室能力一般要求與相關認證規範要求對照資訊表
〔填表說明〕：

1. 本表內容可協助實驗室瞭解及評估ISO/IEC 17025：2017測試與校正實驗室能力一般要求及相關認證規範之要求內容。本會將經由現場查證，以確認實驗室作業是否符合｢測試與校正實驗室能力一般要求｣(TAF-CNLA-R01)之要求。
2. 本表所提「文件出處」，請實驗室提供對應問題之相關文件化程序或流程。本表所提「出處」，請實驗室說明可能對應文件、流程、資訊作業(軟體)、會議紀錄、機制…任何可呈現對應問題的連接資訊。

	相關章節
	實驗室資訊(請填寫)

	4一般要求

	4.1公正性

	4.1
	1.對於實驗室活動公正性承諾，實驗室管理階層□是 □否，已有一套方式展現。
(〔提醒〕：承諾可能可由政策、紀錄、文件內容、聲明…等方式。)
2.實驗室□是 □否 已有相關機制，避免可能影響其公正性判斷之商業、財務與其它壓力的作為。
(〔提醒〕：可由政策、紀錄、文件內容、聲明、訓練…等方式。)

3.關於公正性風險鑑別的機制，□是 □否 已實施。
(〔提醒〕：可能為某機制、某流程、某措施、某文件化程序、某系統。)
4.對已被鑑別出影響實驗室的公正性的風險，□是 □否，已安排適當措施減低或避免。
5.關於公正性風險的鑑別機制，實驗室□是 □否 已規劃持續推動鑑別的方式。

6.依據前述如為「是」，請簡易說明持續公正性風險鑑別的時機(那種情況或時間點)或施行模式?
__________________________________________________________________。

7.請說明關於本章節內容，實驗室之對應｢出處｣為?________________。


	4.2保密

	4.2
	1.實驗室□是 □否，已有適當方式展現滿足此章節所提具法律效力的保密承諾。

 (〔提醒〕：可能是合約、協議、或同意書…等方式。)
2.實驗室□是 □否，已明定實驗室那些人員，應納入實驗室資訊保密的作法與管理?
3.實驗室□是 □否，已確保如涉及法律或合約授權要求揭露機密資訊時，所提供資訊已通知相關顧客或關係人。
4.實驗室□是 □否，已確保對其他來源(如抱怨者、法規主管機關)所獲得屬於顧客資訊，有適當保密機制。
5.請說明關於本章節內容，實驗室之對應｢出處｣為?______________ __________。

	5架構要求

	5.1
	實驗室及其所屬機構□是 □否為，負法律責任的實體。

	5.2
	1.實驗室□是 □否，於相關文件已明定實驗室全權負責的管理階層。
2.實驗室□是 □否，有適當方式，協助管理階層成員，知悉對應職務與權責。

	5.3
	1.實驗室活動範圍實驗室□是 □否，已明定且文件化，請說明「文件出處」為?

________________________________________________________________。

2.實驗室□是 □否，已確保前述範圍說明，已排除由外部持續提供的實驗室活動。

	5.4
	1.除ISO/IEC 17025：2017要求與本會認證規範的要求外，請勾選實驗室活動尚需滿足那些要求?
□a)實驗室顧客要求；□b)法規主管機關要求

□c)無
2.目前申請認證範圍的活動場所與設施範圍，包括以下何者，請勾選(可複選)：

□a)實驗室所有固有設施
□b)其固有設施以外之場所(測試場地)(如延伸測試場地)
□c)臨時性或移動性設施
□d)顧客設施(如涉及遊測或遊校)
3.實驗室□是 □否，已於相關組織架構或管理文件呈現上述對應場所。

	5.5
	1.關於呈現實驗室組織與管理架構、及在任何母公司組織之位階，以及管理、技術運作及支援服務間關係之對應｢出處｣為? _______________________________________________。
2.對於影響實驗室活動結果的所有管理、執行或查證工作人員，實驗室應明定其對應責任、授權及相互關係；請簡單說明｢出處｣為?_________________。
3.實驗室□是 □否，已建立適當文件化，確保對於實驗室活動範圍一致性及結果有效性。

	5.6
	1.下列任務，實驗室□是 □否，已明定適當的權責人員負責?
a)實施、維持及改進其管理系統﹔
b)鑑別管理系統或執行實驗室活動程序發生之偏離﹔
c)採取措施以預防或減少此偏離﹔
d)將管理系統績效與任何需要之改進，向實驗室管理階層報告﹔
e)確保實驗室活動之有效性﹔
2.請簡單說明上述由｢誰｣負責? 與相關說明｢出處｣為?________________________。

	5.7
	實驗室管理階層應瞭解:
1.應就管理系統的有效性及符合顧客與其它要求的重要性，與適當人員溝通?(如實驗室人員)。針對前述內容，請簡單說明，現有溝通方式或作法；_______________________________________。
2.當有規劃與實施管理系統變更時，應有適當維持機制。請簡單說明維持的機制，(如有案例時可於評鑑現場提供。)_____________________________。

	6資源要求

	6.1概述

	6.1
	1.實驗室 □是 □否，具備有管理及執行實驗室活動必要的人員、設施、設備、系統及支援服務。

	6.2人員

	6.2
	1.實驗室管理階層□是 □否，已確保人員的能力維持(包括負責實驗室活動的能力與對於偏離相關執行程序/方法/要求之處理能力)。
2.實驗室管理階層□是 □否，已向相關人員傳達其職責、責任及授權。

3.實驗室□是 □否，已有對於實驗室活動有影響所有人員能力的作業流程或程序，內容包括人員遴選、訓練、監督、授權、監控程序及執行紀錄。
4.請簡單說明實驗室目前何種職務或那類工作類型人員，已明定對應人員能力要求?___________________________________________________________________

5.請說明關於本章節內容，實驗室之對應「文件出處」為?__________________。


	6.3設施與環境條件

	6.3
	1.□是 □否，對實驗室活動必要設施與環境條件，有執行相關監控、管制及記錄要求。
2.上述回答「是」，請說明依據的理由?及對應「文件出處」為?_______________。(〔提醒〕：依據可能來自規格、方法或程序有要求，非指ISO/IEC 17025:2017章節出處)。
3.目前環境設施管理，□是 □否，已有相關管制措施。
4.如上述回答「是」，請回答下列
(1) 針對前述管制措施，實驗室□是 □否，已有相關監控措施。
(2) 關於管制措施的審查時機，目前實驗室規劃方式? ___________________。
(3) 關於上述內容，請說明實驗室對應｢出處｣為? ____________________。
5.目前實驗室□是 □否，有使用非實驗室長期管制的場所或設施，執行測試/校正活動? 
6.上述回答「是」，請簡易說明如何使用與管理? 及對應｢出處｣為? _______。

	6.4設備

	6.4
	1.實驗室□是 □否，已確保實驗室使用設備範圍，符合ISO/IEC 17025: 2017第6.4.1節內容。

2.實驗室□是 □否，有使用非長期管制的設備，請問管理方式的對應｢出處｣為?
______________________________________。
3.實驗室□是 □否，已確保(管制或非長期管制)設備於安裝使用前或回復使用前，已查證符合規定要求。
4.實驗室□是 □否，已有明定處理、運輸、儲存、使用及維持設備，確保其正確運作及防止汙染或損壞的機制，對應「文件出處」為?_____________________。
5.實驗室□是 □否，確保執行量測設備，已達到所需量測準確度與/或量測不確定度。
6.實驗室□是 □ 否，已確保，涉及以下內容時，對應設備應校正。
-量測準確度或量測不確定度影響報告結果有效性時。
-此設備的校正已予要求，為建立結果之量測追溯性時。
7.實驗室□是 □否，已確保使用設備有對應校正方案。
8.實驗室□是 □否，已確保需要校正或明定有效期限的設備有對應識別。

9.實驗室□是 □否，已確保設備當受到超負荷或不當處理、顯示可疑結果、已顯示有缺點或超出規定要求，有處理措施。

10.實驗室□是 □否，有採用中間查核維持對設備性能信心。如果是，對應「文件出處」為?_________________________________________________________。
11.實驗室□是 □否，已確保涉及校正與參考物質的資料(參考值或修正係數)，有對應機制管理。
12.實驗室□是 □否，有可行措施，以防止設備被非預期調整。
13.實驗室□是 □否，確認影響實驗室活動設備紀錄的保存符合ISO/IEC 17025: 2017第6.4.13節。

	6.5計量追溯性

	6.5
	1.實驗室□是 □否，已確保使用設備的計量追溯符合ISO/IEC 17025: 2017第6.5節要求。(提醒應同時符合本會｢量測結果計量追溯政策｣(TAF-CNLA-R04))。

2.請簡單說明目前計量追溯採用方式，已採用那些方式?
□ a)由具備能力的實驗室提供的校正

□ b)由具備能力的生產機構所提供聲明可追溯至國際單位制(SI)之驗證參考物質的驗證值

□ c) SI單位的直接實現，透過直接或間接與國家或國際標準比對予以保證
□ d)其它方式：_____________________________________________________。
3. 請說明關於本章節內容，實驗室之對應｢出處｣為?______________________ 。

	6.6外部供應的產品與服務

	6.6
	1.實驗室□是 □否，已建立使用外部供應的產品與服務的程序。
2.實驗室□是 □否，已瞭解關於此章節包含外包服務。

3.實驗室□是 □否，已確保對實驗室活動有影響外部供應的產品與服務，於適用性後才使用。(〔提醒〕：可參考備考內容。)
舉例說明：
a).預期納入於實驗室自身活動；(如使用外部供應產品：量測標準與設備、輔助設備、消耗物質與參考物質等，例如使用外部供應服務：校正服務、抽樣服務、設施與設備維修服務)
b).經實驗室將外部提供的部分或全部產品與服務直接提供給顧客；(例如：校正服務、抽樣服務、測試服務)
c).用以支持實驗室運作(例如：能力試驗服務、評鑑及稽核服務)
4.請說明關於本章節內容，實驗室之對應｢文件出處｣為?____________。
(〔提醒〕:該文件應包括對外部供應產品與服務的要求；對外部供應者的評估、遴選、監控其表現及再評估的準則；外部供應者的評估、表現的監控及再評估的結果，所採取任何措施之考量。)

	7過程要求

	7.1需求、標單及合約的審查

	7.1
	1.實驗室□是 □否，已建立需求、標單及合約的審查的程序。
2.實驗室□是 □否，有案例涉及對測試/校正結果，執行規格或標準的符合性聲明。
3.承上述，如果為｢是｣，請問符合性聲明的決定規則是由誰規範及對應｢文件出處｣為? _____________________________________________________。
4.實驗室□是 □否，有修改合約的機制。(〔提醒〕：如有案例時可於評鑑現場提供)
5.實驗室□是 □否，確保涉及合約審查流程的紀錄管理，符合ISO/IEC 17025: 2017第8.4節內容。

6.請說明關於本章節內容，實驗室之對應｢文件出處｣為?_______________。(〔提醒〕: 該文件還應確保包括要求明定，對應要求的資源審查方式、涉及使用外部供應者獲得顧客同意的模式。)

	7.2方法的選用、查證及確認

	7.2
	1.關於實驗室申請項目使用測試/校正方法，多為那些類型式?(請勾選；可複選)
 □ a) 國際、區域或國家標準。

 □ b) 著名技術組織、相關科學書籍或期刊發行的方法
 □ c) 設備製造商指定的方法
 □ d) 實驗室開發或修改的方法

2.實驗室□是 □否，已確保對於使用測試/校正方法維持最新版本有對應機制。
請簡單說明實驗室對應機制及對應｢出處｣為?___________________________ 。

3.實驗室□是 □否，已確保方法使用前，有適當的查證機制並保有對應查證紀錄。
4.實驗室□是 □否，有涉及ISO/IEC 17025: 2017第7.2.1.7節內容。
對應「文件出處」為?__________________________________________________ _。

5.實驗室申請項目之使用測試/校正方法，□是 □否 有涉及方法確認的執行。
6.關於前述內容，實驗室□是 □否，確保具方法確認的機制且執行紀錄滿足ISO/IEC 17025: 2017第7.2.2.4節內容。

	7.3抽樣

	7.3
	1.實驗室申請項目□是 □否，有涉及測試/校正流程的抽樣活動。
2.如有涉及抽樣活動時，請回答(如果無，則此部分免填)。
(1) □是 □否，確保已維持抽樣計畫與對應抽樣方法，並且可於抽樣場所獲得。
(2) □是 □否，確保抽樣方法描述已滿足ISO/IEC 17025: 2017第7.3.2節內容。
(3) □是 □否，確保抽樣計畫展現適當的統計方法。
(4) □是 □否，確保抽樣活動的紀錄已滿足ISO/IEC 17025: 2017第7.3.3節內容。
(5) □是 □否，確保抽樣活動的抽樣計畫、抽樣方法及對應紀錄要求，已滿足實驗室文件與紀錄的相關管理。

	7.4試驗件或校正件的處理

	7.4
	1.實驗室□是 □否，已建立試驗件或校正件的運輸、接收、處理、防護、儲存、保留、清理或歸還的程序，對應｢文件出處｣為?____________________________。

2.前述程序□是 □否，已確保包含避免於處理、運輸、儲存/等候、製備、測試或校正過程中的物件變質、污染、遺失或損壞之「預應措施」。
3.實驗室□是 □否，已建立試驗件或校正件的識別系統，並確保包括以下考量，如：識別應在物件保存期間全程維持其識別、避免發生混淆、涉及單一物件或物件群組的細分類。
4.於過往管理實驗室□是 □否，有發生接收試驗件或校正件與規定條件偏離(如對試驗或校正件的合適性有懷疑、試驗或校正件與所提供的描述不符合的狀況)的管理措施。 請問處理方式?及對應｢出處｣為?______________。
5.實驗室□是 □否，已確保試驗件或校正件紀錄與結果報告內容的關聯，尤其是涉及結果的解釋或免責聲明。

6.當實驗室試驗件或校正件需要存放或限制於特定環境條件中時，請回答(如果無，則此部分免填)。

(1) 實驗室□是 □否，對於這些條件已有維持、監控措施及記錄。(〔提醒〕：此環境條件的管制措施，可考量與對應ISO/IEC 17025 :2017第6.3節所提及設施與環境條件相關措施，列入相同管理機制施行)。

(2) 請說明依據的理由? (〔提醒〕：依據理由，非指ISO/IEC 17025:2017章節出處)。____________________________。

(3) 請問關於此小節內容，實驗室對應｢文件出處｣為?______________________。



	7.5技術紀錄

	7.5
	1.實驗室□是 □否，已對測試/校正流程的技術紀錄建立對應管理要求。

2.實驗室□是 □否，已確保技術記錄管理，與符合ISO/IEC 17025: 2017第8.4節紀錄的管制相關機制一致。(〔提醒〕：可以為同樣一份文件、程序或機制。也可以分開以不同機制執行，僅需注意測試/校正流程的技術紀錄管理流程或程序，仍需符合ISO/IEC 17025: 2017第8.4節紀錄的管制要求)。
2.實驗室□是 □否，已確保關於技術紀錄管理，包括每項實驗室活動、查核數據與結果的日期、負責人員的識別。

3.實驗室□是 □否，已確保涉及測試/校正流程的原始觀測、數據及計算執行有立即記錄且可鑑別至特定工作。

4.實驗室□是 □否，已確保當技術紀錄涉及修改時，修改前後數據及檔案已被保存。同時，保存內容可追溯至更改的日期、更改內容、更改人員。
5.實驗室□是 □否，有相關執行案例可於現場評鑑呈現。
6.請說明關於本章節內容，實驗室之對應｢出處｣為?_______________。

	7.6量測不確定度的評估
及｢有關量測不確定度之政策｣(TAF-CNLA-R06)之部分要求

	7.6
	1.實驗室□是 □否，已確保關於量測結果的不確定度的評估，除符合ISO/IEC 17025: 2017第7.6節，同時應滿足｢有關量測不確定度之政策｣(TAF-CNLA-R06)。
2.實驗室活動範圍，包括以下何者(請勾選，可複選)
□a)測試；□b)校正；□c)測試或校正伴隨的抽樣活動。
3.針對前述勾選，實驗室□是 □否，已確保對應活動與活動項目的屬性(定量、半定量或定性)，依前述的層次完成量測結果的不確定度評估，內容可能包括鑑別實驗室量測不確度的貢獻來源或完成不確定度評估。
4.當實驗室有執行內部校正時，請回答第4題 (如果無，則此部分免填)。
(1) □是 □否，已確保當執行校正設備時，應評估所有校正的量測不確定度，包括自我校正的設備。
(2) □是 □否，已完成｢內部校正資訊與自我評估表｣(TAF-CNLA-B19)，並上傳於文件總攬。

(3) □是 □否，應確保瞭解｢內部校正特定規範｣(TAF-CNLA-T18)要求。 
5.請說明目前實驗室評估量測不確定度，實驗室對應｢出處｣為。_______________。

	7.7確保結果的有效性
及｢能力試驗活動要求｣(TAF-CNLA-R05) 之部分要求

	7.7
	1.實驗室□是 □否，已建立一套測試或校正過程之監控結果有效性的程序。
2.請前述程序，實驗室涉及監控機制，包括以下那些措施，請勾選(可複選 )或簡單說明：
□ a)使用參考物質或品質管制物質
□ b)使用其它經校正並可提供可追溯結果的替代儀器
□ c)量測與測試設備的功能查核
□ d)當可行時，使用具管制圖的查核或工作標準
□ e)量測設備的中間查核
□ f)使用相同或不同方法的重複試驗或校正
□ g)保存的物件再測試或再校正
□ h)物件不同特性結果的相關性
□ i)審查已報告的結果
□ j)實驗室內比對
□ k)盲樣測試
□ 其它_____________________________________________________________。
3.針對前述的監控作業導出數據，實驗室□是 □否，已有適當趨勢偵測機制。
4.針對上題，□是 □否，有相關案例可展現超過監控準則時，有適當處理措施。
5.實驗室□是 □否，已查證申請項目亦應滿足本會｢能力試驗活動要求｣(TAF-CNLA-R05)。
6.請說明關於此章節內容，實驗室對應｢文件出處｣為?_______________。

	7.8結果的報告

	7.8
	1.實驗室□是 □否，有對應測試/校正結果於發佈前的審查與授權機制。內容可能包括數據結果的匯整、經由誰審核、結果報告審核的重點內容可能包括顧客要同意的資訊、結果解釋必要資訊、使用方法要求的資訊等、其他重要審核資訊；對應｢出處｣為? _____________________________________________。

2.實驗室 □是 □否，已確保報告簽署人應符合本會｢對報告簽署人的要求｣(TAF-CNLA-R08)規定。
3.實驗室□是 □否，已確保發行的報告已納入紀錄管理相關機制管理。

4.實驗室結果報告發出型式為， □紙本  □電子型式 □上述兩者皆有。

5.實驗室□是 □否，已自行查證報告資訊內容滿足ISO/IEC 17025: 2017第7.8.2節內容。
6.實驗室□是 □否，已確保對報告提供所有資訊負責(除顧客提供資訊以外)。

7.實驗室如果曾發行簡化的報告，請回答(如果無，則此部分免填)。

(1) □是 □否，取得顧客同意。
(2) 請說明依據理由?_____________________________。(〔提醒〕：依據理由，非指ISO/IEC 17025:2017章節出處)。
(3) 有關上述內容，請問實驗室對應｢出處｣為? _____________________________。

8.實驗室於報告發出內容有涉及顧客提供的資料，請回答(如果無，則此部分免填)。
(1) □是 □否，有相關識別方式。
(2) □是 □否，已確保於內容會影響結果有效性或樣品非實驗室本身抽樣(如顧客送樣)時，報告應有適當說明，如免責聲明或說明結果僅適用於收取的樣品。

(3) 有關上述內容，請問實驗室對應｢出處｣為?________________。
如為測試實驗室，請回答: (第9-10題)
9 .試驗結果報告涉及提供報告解釋，請回答(如果無，則此部分免填)。

  (1)□是 □否，已確保當實驗室涉及對試驗報告解釋時，試驗報告內容滿足ISO/IEC 17025: 2017 第7.8.3.1節內容。(〔提醒〕：如有案例時可於評鑑現場提供。)
(2)有關上述內容，請問實驗室對應的｢文件出處｣為?__________。
10. 實驗室活動涉及抽樣時，請回答(如果無，則此部分免填)。

(1) □是 □否，已確保當實驗室負責抽樣時，需對試驗報告解釋時，試驗報告內容滿足ISO/IEC 17025: 2017 第7.8.5節內容。(〔提醒〕：如有案例時可於評鑑現場提供。)
(2) 有關上述內容，請問實驗室對應的｢文件出處｣為?____________。
如為校正實驗室回答：(第11~15題)
11.實驗室□是 □否，已確保校正證書內容滿足ISO/IEC 17025: 2017第7.8.2.2與7.8.4節內容。

12.請實驗室說明上述管理對應｢文件出處｣為?______________。
13.□是 □否，已確保校正證書或標籤，不包括校正週期建議。(除非已得到顧客同意)

14.如果上題為｢是｣，由顧客要求於校正證書或標籤應包括校正週期建議時，請簡單說明?與對應報告編號為?______________________________。
15.當實驗室校正活動涉及抽樣，請回答 (如果無，則此部分免填)。

(1) □是 □否，已確保當實驗室涉及抽樣，需對校正證書解釋時，校正證書內容滿足ISO/IEC 17025: 2017第 7.8.5節內容。(〔提醒〕：如有案例時可於評鑑現場提供。)
(2) 有關上述內容，請問實驗室對應的｢文件出處｣為?____________。
為測試與校正實驗室，請填寫第16-18題:

16.當實驗室提供報告符合性聲明，請回答第16題(如果無，則此部分免填)。

(1) □是 □否，有提供符合性聲明規則於試驗報告或校正證書的案例。

(2) □是 □否，確保當試驗報告或校正證書涉及提供規格或標準的符合性聲明時，已有文件化的決定規則。
(3) □是 □否，已確保提供報告的符合性聲明規則，且聲明應清楚識別ISO/IEC 17025: 2017 第7.8.6.2節內容。

17.當實驗室提供報告意見與解釋，請回答第17題。(如果無，則此部分免填)。

(1) □是 □否，由已授權者發佈。
(2) 請說明實驗室授權之對應「文件出處」為? __________________________。(〔提醒〕：「已授權者」所對應的人員要求管理應符合ISO/IEC 17025: 2017第 6.2節內容；對應職責ISO/IEC 17025: 2017第 5.5節內容。)

(3) □是 □否，已確保維持與顧客溝通等相關紀錄。(〔提醒〕：此紀錄的管理，應納入紀錄管制措施。)

18.測試與校正實驗室，對於修改報告情形(必填)。

(1) 實驗室□是 □否，會對已發行的試驗報告或校正證書有變更、修改或重新發行。
(2) 如果上題回答｢是｣， 請填下列：
a) □是 □否，確保如採用變更、修改或重新發行試驗報告或校正證書，應
於報告中清楚識別變更的資訊，適當時包括變更的原因。
b) □是 □否，確保如採用修改試驗報告或校正證書，已滿足ISO/IEC 17025: 
2017 第7.8.8.2節內容。

c) □是 □否，確保如採用全新報告，應具有唯一識別及提及所取代的原始
文件。

(3)有關上述內容，請問實驗室對應的｢出處｣為? ________________________。



	7.9抱怨

	7.9
	1.實驗室□是 □否，已建立文件化處理抱怨過程，且滿足ISO/IEC 17025: 2017 第7.9.3節內容。
2.請簡單說明，實驗室如何讓利害關係者於有需求此資訊時，可獲得文件化處理抱怨的方式?____________________________________________________________。

3.實驗室□是 □否，已確保對於所提供實驗室文件化的處理抱怨過程，與ISO/IEC 17025: 2017第8.3節(文件管制)相關，需依實驗室文件管制要求，進行相關管理。
4.實驗室至今，□是 □否，有處理抱怨的案例。(〔提醒〕：如為「是」，請再自行確認相關紀錄，可展現實驗室已有適當搜集與查證必要資訊確認該抱怨內容。)
5.如上題回答｢是｣，實驗室已有處理抱怨案例，請回答下列: (如果無，則此部分免填)。
(1) □是 □否，有告知抱怨者處理進度與對應結果。(此要求為可能時)。如回答為｢否｣，請簡單說明無法執行的理由：___________________________。
(2) □是 □否，由涉及被抱怨事件的當事人，執行抱怨處理結論的產出、審查及同意。
(3) □是 □否，有安排實驗室以外人員，協助執行抱怨處理結論的產出、審查及同意。
(4) □是 □否，已有對應可依循的內容或要求且維持紀錄。(〔提醒〕：關於該員所涉及之保密 (ISO/IEC 17025: 2017 第4.2.4節)與人員能力要求 (ISO/IEC 17025:  2017第 6.2.2節)、可能涉及ISO/IEC 17025: 2017 第6.6.1節 (C；第6.6.2節)外部供應的產品服務。)
(5) □是 □否，有正式的通知給抱怨者?(此要求為可能時)。如回答｢否｣，請簡單說明無法執行的理由：_________________________。

6.請說明關於此章節內容，實驗室對應「文件出處」為? ______________________。



	7.10不符合工作

	7.10
	1.實驗室□是 □否，已建立文件化不符合工作處理程序，且其內容應滿足ISO/IEC 17025: 2017第 7.10.1節內容。
2.實驗室□是 □否，已確保舉凡與實驗室活動與工作結果，不符合實驗室明定的程序或顧客同意的要求時，皆依此程序辦理。

3.實驗室□是 □否，已確保對所提供的實驗室文件化的不符合工作處理程序，與ISO/IEC 17025: 2017第8.3節(文件管制)相關，需依實驗室文件管制要求管理。

4.實驗室至今，□是 □否，有不符合工作的案例。
5.如上題回答「是」，實驗室已執行的不符合工作案例，請回答下列: (如果無，則此部分免填)。
(1) □是 □否，有涉及到過往或先前結果的影響?如果有涉及時，應可展現內容對應的影響分析、決定那些不符合結果是可接收，那些可能需進行相關措施(如通知顧客或召回、取消工作)。

(2) □是 □否，已確保當評估不符合工作可能再發生，或是對實驗室作業與管理系統之符合性有懷疑，應實施矯正措施。
(3) □是 □否，有需導入矯正措施的結果。
6.請說明關於此章節內容，實驗室對應「文件出處」為? ______________________。


	7.11數據管制與資訊管理

	7.11
	1.實驗室□是 □否，已確保對於執行活動產出的數據或資訊，有對應的資訊管理的機制作。(〔提醒〕：資訊管理機制可為電腦化的模式或非電腦化的模式，甚至可為兩種功能合併作業的模式)。
2.如上題為「是」，前述的資訊管理機制的運作基本要項(〔提醒〕：可能為相關程序關聯作業的流程或可能是一個電腦化的系統作業)，□是 □否，已有包括數據/資訊的如何收集、如何處理、如何記錄、如何轉換成報告、如何儲存或涉及報告作業之數據或資訊的擷取，同時應滿足ISO/IEC 17025: 2017第7.11.3 a)~e)節內容。

3.說明對應實驗室資訊管理系統的可能相關｢出處｣為? 或可能的作業系統名稱?_________________________。
4.實驗室□是 □否，確保資訊管理系統於使用前，已完成相關基本要項功能的確認。
5.實驗室□是 □否，現有使用的資訊系統功能，曾有過更新流程、程序、作業或功能?

6.實驗室□是 □否，已確保針對前述的變更於使用前，完成相關要項功能的確認。

7.實驗室□是 □否，針對上述相關確認的作業，有一套文件化過程，包括誰具有權責同意已完成確認?；確認的內容包括那些要項，舉例如ISO/IEC 17025: 2017 第7.11.3 a)~e)節內容。
 (〔提醒〕：確認未經授權者取得、安全防護、非電腦化的模式，甚至於是此兩種功能合併作業的模式，涉及人工記錄與資訊轉錄(繕寫/轉謄)正確、數據/資訊維持(儲存)、電腦化系統功能失效之立即措施等)。
8.實驗室□是 □否，已確保如資訊系統由外部場所或外部供應者提供服務時，已考量相關作業連結如(保密 (ISO/IEC 17025: 2017第 4.2.4節)與人員能力要求(ISO/IEC 17025: 2017第 6.2節)、可能涉及ISO/IEC 17025: 2017第 6.6節外部供應的產品服務。
9.實驗室□是 □否，已提供此資訊系統相關文件或操作手冊，給使用人員。

(〔提醒〕：提醒此文件管理應依ISO/IEC 17025:2017第8.3節(文件管制)辦理)。

10.實驗室活動產出的結果，□是 □否，有涉及需計算或進行相關公式轉換。
11.依據前述內容，□是 □否，已有一套系統化查核機制，確認計算或進行相關公式轉換後的結果正確性。
 (〔提醒〕：提醒系統化查核可能涉及到由誰(權責)於何時(頻率)查核那些要項與範 圍之管理)。

	8管理系統要求

	8.1選項

	8.1
	1.實驗室採用的管理系統為：
□選項A； □選項B

	8.2管理系統文件化

	8.2
	1.實驗室□是 □否，已建立、文件化及維持達成ISO/IEC17025: 2017目的之政策與目標。

2.此政策與目標的方向或內容，應述明實驗室的能力、公正性及一致性運作原則，其相關「文件出處」為?________________________________。

2.依據前述內容，實驗室管理階層□是 □否，已將政策與目標於實驗室組織的所有階層進行相關溝通，並獲得認知與瞭解，並予實施。

3.實驗室□是 □否，就目前實驗室於滿足本文件要求相關的所有文件、過程、系統、紀錄等，引用或連結實驗室的管理系統。(〔提醒〕：如文件架構與文件管制)。

4.請簡單說明，實驗室管理階層如何展現，達成發展與實施管理系統、且持續改進其有效性之承諾證據：(〔提醒〕：可能為某個機制或、作法、或結果紀錄)：_____________________________________________________________________。

5.請簡單說明，實驗室如何展現或確保，對參與實驗室活動的所有人員，能取得適用其責任的管理系統文件部分與相關資訊?___________________________ 。

	8.3管理系統的文件管制

	8.3
	1.實驗室□是 □否，確保關於現有使用內部與外部文件，已依據本章節進行適當管理。

2.實驗室□是 □否，已有規範那些類型的外部文件納入管理。

3.實驗室文件管制作法，其對應｢出處｣為?____________________ 。
 (〔提醒〕：可能是程序、資訊媒體、作業系統)。
4.實驗室文件管制作法，□是 □否，可符合ISO/IEC 17025: 2017 第8.3.2節內容。
5.實驗室□是 □否，已確保現有符合ISO/IEC 17025: 2017所有章節要求的相關作業、流程、程序及方法，已納入實驗室文件管制作法。
6.實驗室□是 □否，已確保現有使用測試/校正方法，依據實驗室文件管制作法，有定期審查的機制(〔提醒〕：確保測試/校正方法符合最新版本)。


	8.4紀錄的管制

	8.4
	1.實驗室□是 □否，確保實驗室活動產出的紀錄，已有對應的管制機制。
2.依據前述內容，實驗室的紀錄管制機制□是 □否，可展現符合紀錄的識別、儲存、保護、備份、歸檔、檢索、保留時間及清除實施措施等要素運作。

3.請勾選，關於實驗室紀錄保存期限的依據為：(可以複選)
□a)依據法規權責主管要求；

□b)依據TAF權利義務規章；

□c)依據TAF的服務計畫要求；

□d)其他：__________________________________________________。

4.實驗室□是 □否，確保關於紀錄的取閱符合保密承諾且易於取閱。
(〔提醒〕：此部份涉及保密(ISO/IEC 17025:2017 第4.2.4節))
5.請說明關於此章節內容，實驗室對應「出處」為? ______________________。



	8.5處理風險與機會之措施

	8.5
8.6
	1.實驗室□是 □否，已有對應的機制/措施，鑑別達成以下成效的風險與機會，
(如對管理系統達成其預期結果給予保證；強化達成實驗室目的與目標的機會；預防或降低實驗室活動中所不希望的影響與潛在的失敗；達成改進)。

2.實驗室□是 □否，知悉可由參考ISO/IEC 17025: 2017 第8.5.3節備考1與備考2、第8.6.1節與第8.6.2節的備考，獲得處理風險與改進的機會的資訊。
3.實驗室至今□是 □否，有相關案例，可展現對已鑑別可處理風險與改進的機會的措施。

4.針對實驗室處理風險與機會措施，請簡單說明施行作法:
 □a)採用一套運作系統；簡單說明內容：

 _____________________________________________________________________。
 □b)以現有流程/程序/機制實施；
 簡單說明對應相關文件、流程或機制：
 _____________________________________________________________________。

5.實驗室□是 □否，確保處理風險與機會所採取的措施，已與實驗室結果有效性的潛在影響成比例。
6請簡單說明此措施及對應相關｢出處｣為?____________。

 

	8.6 改進

	8.6
	1.實驗室□是 □否，鑑別及選擇改進的機會，並實施任何必要之措施。
2.實驗室□是 □否，有相關措施獲得顧客正面或負面回饋。

3.請簡單說明此措施及對應相關｢出處｣為?____________。

	8.7矯正措施

	8.7
	1.實驗室□是 □否，已確保依據不符合工作第7.10節而導入矯正措施的結果案例，可展現矯正措施的執行流程與考量，且滿足ISO/IEC 17025: 2017第 8.7節內容。

2.實驗室□是 □否，有施行矯正措施的相關流程、程序或機制? 

3.如上題為「是」，請說明對應｢出處｣為? __________________________。(〔提醒〕：此流程、程序或機制，可與第7.10節的文件化程序合併或獨立；由實驗室依據需要決定)。

	8.8內部稽核

	8.8
	1.實驗室□是 □否，已建立一套內部稽核方案，規劃與實施實驗室的內部稽核。

2.內部稽核方案□是 □否，包括頻率、方法、責任、規劃要求及報告。
3.實驗室□是 □否，已就新版ISO/IEC 17025: 2017範圍，執行至少一次的內部稽核。
4.如果上題為｢是｣，請回答下列: (如果無，則此部分免填)。
(1) □是 □否，內部稽核施行已考量實驗室活動的重要性、對實驗室有影響的改變，以及先前稽核的結果並包括準則與範圍。
(2) □是 □否，已向相關的管理階層報告。
(3) □是 □否，有適當的改正與矯正措施，且維持對應執行紀錄。

(4) □是 □否，已完成相關改正與矯正措施。

	8.9管理審查

	8.9
	1.實驗室□是 □否，有一套方案，審查本身管理系統可達成ISO/IEC 17025: 2017相關的政策聲明與目標之適當性、充分性及有效性。

2.如上題回答「是」，請簡單說明此措施及對應相關｢出處｣為?___________。

3.實驗室□是 □否，已就新版ISO/IEC 17025: 2017範圍，執行過一次管理審查。

4.如果上題為｢是｣，請回答下列: (如果無，則此部分免填)。

(1) □是 □否，管理審查輸入已記錄且滿足ISO/IEC 17025: 2017第8.9.2節內容。
(2) □是 □否，管理審查輸出已記錄且滿足ISO/IEC 17025: 2017第8.9.3節內容。
(3) □是 □否，管理審查的輸出措施已導入必要的改進。


	對實驗室/檢驗機構主管之要求(TAF-CNLA-R07)

	
	1.實驗室□是 □否，已有一套訓練方案(內部或外部)，協助人員瞭解新版ISO/IEC 17025: 2017內容。
2.實驗室□是 □否，已確保實驗室主管瞭解新版ISO/IEC 17025: 2017內容。


	「使用認證標誌與宣稱可要求」(TAF-CNLA-R03)
請已經為認證之實驗室填妥下列問題(初次申請者不用填寫)。

	
	1. 實驗室□是 □否，有運用認證標誌於核發的報告中或相關廣宣。
2. 實驗室□是 □否，有與本會簽署「ILAC MRA組合標記使用合約書」(TAF-CNLA-B03(3))並且保留正本合約書。(〔提醒〕：當實驗室欲使用CAB ILAC-MRA實驗室組合標記時，應與本會簽屬合約書且收到正本合約後，方可使用ILAC MRA組合標記於報告或廣宣中。)
3. 如上題為｢是｣，請問實驗室目前使用獲認證實驗室ILAC-MRA組合標記於那些地方? (可以複選)
□a)無  □b)校正/測試報告  □c)對外的招牌  □d)標示於機構內部   

□e)機構/實驗室簡介  □f)信封   □g)委託單   □h)外部網站   □i)名片  □j)其他(社群媒體…等)


2020.10.20                                                                     第 15 頁共 15頁

